|  |
| --- |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE/CARACTERISTIQUES TECHINIQUES****TECHNICAL CHARACTERISTICS/TECHNISCHE DATEN****CARACTERISTICAS TECNICAS** |

**FRIGO TOP FT 43**

 

**H**

**L**

**H1**

**L1**

**W1**

**W**

|  |
| --- |
| **Dimensionne / Maß** |
| L | 1115mm |
| W | 585mm |
| H | 194mm |
| http://www.autoera.lv/published/publicdata/JUKKASHOP/attachments/SC/images/weight.png | 31 |

|  |
| --- |
| **Dimensions / Maß** |
| L1 | 1130mm |
| W1 | 530mm |
| H11 | 185mm |
| http://www.autoera.lv/published/publicdata/JUKKASHOP/attachments/SC/images/weight.png | 18.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| R134a | R404A |
| **Potenza frigorifiera****Puissance frigorifique****Cooking power****Kuhlerleistung****Potencia frigorifica** | **Potenza frigorifiera****Puissance frigorifique****Cooling power****Kuhlerleistung****Potencia frigorifica** | **Portata aria****Débit d’air****Air flow****Luftmenge****Capacidad aire** | **Volume cella****Volume du compartiment****Compartiment volume****Kuhlraum Volumen****Volumen camara** | **Assorbimento****Absorption****Rated power****Aufnahme****Absorcion** |
|  |  | m3/h | m3 | Amp |
|  |  |  |  |  |
| 4300W |  | 1985 | 24 | 42 |
|  | 2050w | 1985 | 14 | 21 |