 FFFFFFFF  FR FF

|  |
| --- |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE/CARACTERISTIQUES TECHINIQUES****TECHNICAL CHARACTERISTICS/TECHNISCHE DATEN****CARACTERISTICAS TECNICAS** |

FFTTTFT20

L

L1

 

H

H

W1

|  |
| --- |
| **Dimensione / Dimensions****Dimensions / Maß****Dimensión** |
| L1 | 655mm |
| W1 | 493mm |
| H11 | 147mm |
| http://www.autoera.lv/published/publicdata/JUKKASHOP/attachments/SC/images/weight.png | 10 |

|  |
| --- |
| **Dimensione / Dimensions****Dimensions / Maß****Dimensión** |
| L | 797mm |
| W | 510mm |
| H | 173mm |
| http://www.autoera.lv/published/publicdata/JUKKASHOP/attachments/SC/images/weight.png | 18 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| R134a | R404A |
| **Potenza figorifera****Puissance frigorifique****Cooling power****Kuhlerleistung****Potencia frigorifica** | **Potenza figorifera****Puissance frigorifique****Cooling power****Kuhlerleistung****Potencia frigorifica** | **Portata aria****Débit d’air****Air flow****Luftmenge****Capacidad aire** | **Volume cella****Volume du compartiment****Compartiment volume****Kuhlraum Volumen****Volumen camara** | **Assorbimento****Absorption****Rated power****Aufnahme****Absorcion** |
|  |  | m3/h | m3 | Amp |
|  |  |  |  |  |
|  1650w |  | 1430 | 8 | 14 |
|  | 1350w | 1430 | 5 | 14 |